Памятка заказчику при сдаче средств измерений на поверку,

калибровку, ремонт в отдел метрологии

ВСЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В ЧИСТОМ ВИДЕ,

БЕЗ КЛЕЙМ – НАКЛЕЕК И С ЗАВОДСКИМИ НОМЕРАМИ

- Кислородные манометры в поверку принимаются со справкой об обезжиривании спиртом, заверенной руководителем предприятия.

- Манометры технические, электроконтактные, кислородные принимаются в поверку в чистом виде, без клейм - наклеек, с прочищенной резьбой.

- Мерники образцовые принимаются в поверку только после их пропарки (Факт пропарки подтверждается справкой, утвержденной главным инженером предприятия).

- Термометры всех типов принимаются на поверку в упаковке.

- Гигрометры психрометрические ВИТ-1, ВИТ-2 принимаются на поверку без трубок и фитилей. (Бытовые термометры и гигрометры психрометрические на поверку не принимаются).

- Чувствительные элементы термопреобразователей сопротивления и их комплекты должны быть обезжирены.

- Термопреобразователи сопротивления и термопреобразователи технических термоэлектрических термометров должны иметь маркировку с указанием номера и градуировки.

- Электроды на поверку должны предоставляться в упаковке незагрязненные и с паспортами. Электроды должны быть подготовлены к измерениям в соответствии с указаниями приведенными в паспорте.

- Вискозиметры условной вязкости, сита, рейки нивелирные, манометры образцовые должны предоставляться на поверку со свидетельством о предыдущей поверке.

- Дозаторы механические с варьируемым объемом дозирования принимаются только в чистом виде с предоставлением справки о дизенфекции, заверенной руководителем предприятия, в комплекте с наконечниками и мед. перчатками.

- Спидометры механические и электрические принимаются в поверку чистыми, без клейм – наклеек, с двумя пробитыми отверстиями для пломбировки в верху и по вертикали в низу согласно СТБ 1745. Электрические спидометры принимаются в поверку в комплекте с электроприводом.

Отдел метрологии РУП «Калинковичский ЦСМС» сообщает, что

при получении средств измерений из поверки и ремонта

заказчику необходимо предъявить

- Доверенность;

- Копия платёжного поручения

- АКТ сдачи - приёмки с подписью и печатью со стороны  заказчика