Форма и пример заполнения графика поверки средств измерений

# РУП "Калинковичский ЦСМС"                              			 Наименование юридического, физического лица

ул. 50 лет Октября, 50, 247710,

г.Калинковичи									      Адрес______________

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

# Директор РУП «Калинковичский ЦСМС»                                                      Руководитель   организации

# В.Г. Ярец             						 _________________ Ф.И. О.

ГРАФИК

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 2019 г

| Наименование средства измерений , идентификация ( тип, единицы измерения средств измерений, класс точности или диапазон измерений и т.п.) | Код области измерений | Год поверки | Количество средств измерений | ## Количество поверяемых средств измерений по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 2. Средства измерений, применяемые в сфере законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Весы лабораторные, ВЛР-200, г, кл.т. 2 | 02 | 2019 012 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Средства измерений, применяемые вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линейка поверочная, ШМ, кл.т 2 (0-300) мм | 01 | 2019 012 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. График должен состоять из следующих разделов:

1. Эталоны;

2.Средства измерений, предназначенные  для применения в сфере законодательной метрологии;

3. Средства измерений, предназначенные  для применения вне сферы законодательной метрологии

В графе 3 указывается планируемый год поверки

Средства измерений, находящиеся в эксплуатации, должны располагаться по областям  измерений:

01 – измерения геометрических величин;                                           14 – магнитные измерения;

02 – измерения массы;                                                                            15 – измерения времени и частоты;

03 – измерения силы и твердости;                                                        16 – радиотехнические измерения;

04 – измерения давления;                                                                       17 – измерения ионизирующих измерений;

05 – измерения вакуума;                                                                         19 – средства измерений параметров, влияющих

06 – измерения параметров движения;                                                        на безопасность эксплуатации транспортных средств;

07 – измерения расхода и количества жидкостей и газов;              20 – средства неразрушающего контроля;

08 – измерения вязкости и плотности;                                                 21 – измерения параметров испытательного оборудования;

09 – физико-химические измерения;                                                    22 – измерения аэрогидродинамические;

10 – температурные и теплофизические измерения;                        23 – информационно-измерительные и управляющие

11 – оптические и оптико-физические измерения;                                     системы, комплексы;

12 – акустические измерения;                                                               25 – средства измерений медицинского назначения;

13 – электрические измерения;                                                             99 – прочие средства измерений.

О согласовании

графика периодической поверки средств измерений

В соответствии с Законом РБ №163-3 «Об обеспечении единства измерений» и ТКП 8.003 Вам необходимо разработать график периодической поверки средств измерений на 2019 г. и согласовать с

РУП «Калинковичский ЦСМС»

График составляется в двух экземплярах и представляется аккредитованным поверочным лабораториям для согласования. Порядок согласования графиков устанавливает руководитель аккредитованной поверочной лаборатории, проводящей поверку средств измерений.

Первый экземпляр графика после согласования возвращается владельцу средств измерений, второй экземпляр остается в аккредитованной поверочной лаборатории (ТКП 8.003-2011 Б.3.1)

Согласование графиков поверки

средств измерений на следующий год проводится

с 1 октября по 20 декабря текущего года

В обоснованных случаях (вновь созданное предприятие, приобретение новых средств измерений и т.п.) допускается согласовывать график поверки или дополнение к нему в течение года. (ТКП 8.003-2011 Б.3.2)